FLANDERS ARSON INVESTIGATION & PREVENTION V.Z.W.

BEKNOPTE SYNTHESE VAN DE VOORDRACHT GEGEVEN DOOR

DE HEER PATRICK M. KENNEDY (USA)

VOORDRACHT VAN 17 APRIL TE BRUSSEL INGERICHT DOOR

FLANDERS ARSON INVESTIGATION EN PREVENTION

MET MEDEWERKING VAN ARSON SUD.

N.B. DEZE SYNTHESE IS ONVOLLEDIG EN ZEER SUMMIER DAAR ZE IN ENKELE REGELS EEN CURSUS WEERGEEFT WELKE IN DE USA LOOPT OVER VERSCHEIDENE DAGEN.

1. FILOSOPHIE VAN HET BRANDONDERZOEK

HET DOEL: 	- REDDEN VAN MENSENLEVENS

- BEWAREN VEN EIGENDOM µ

- VERHINDEREN VAN WEDERGEBEUREN

VUURVOORKOMINGSKETTING :

-	VORMING VAN DE ONDERZOEKER

-	ONDERZOEK NAAR HET VUURSCENARIO

-	LIJST VAN DE MOGELIJKE BRANDOORZAKEN

-	OORZAAK VAN HET ONTSTAAN VAN HET VUUR

-	VERBETERING OF ONTWIKKELING VAN NIEUWE PREVENTIEMETHODES

-	OPSTELLEN EN BIJHOUDEN VAN STATISTIEKEN VAN BRANDOORZAKEN

-	VORMINGSCURSUSSEN VOOR DE BRANDONDERZOEKER

HET BRANDONDERZOEK ZELF MOET GEBASEERD ZIJN OP VORMING, KENNIS EN ONDERVINDING.

2. DE METHODE VAN BRANDONDERZOEK

DE WETENSCHAPPELIJKE DIENT TE BESTAAN UIT EEN LOGISCHE   EN   SYSTEMATISCHE   TOENADERING    TOT    ALLE WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKEN.

MEN DIENT EVENEENS EEN PROBLEEM TE HERKENNEN, DE GEGEVENS TE VERZAMELEN DOOR OBSERVATIE EN ONDERVINDING EN HET PROBLEEM TE KUNNEN FORMULEREN TE ANALYSEREN EN VOORAL DE VOORGELEGDE HYPOTHESE TE BEWIJZEN.

DE ACHTERGRONDKENNIS IS DE WETENSCHAP VAN HET VUUR ZELF.

MEN DIENT DE FYSISCHE, CHEMISCHE, ELEKTRISCHE EN THERMODYNAMISCHE KENNIS TE BEZITTEN.

DE PRINCIPES VAN VOORKOMING DOOR DE KENNIS VAN DE SAMENSTELLING VAN EEN GEBOUW TE BENUTTEN EN VAN DE PRINCIPES VAN BLUSSINGSMOGELIJKHEDEN OP DE HOOGTE TE ZIJN.

DE THEORIE BETREFFENDE HET VUURONDERZOEK HOUDT IN ONDERZOEK VAN HET VUURPATROON VAN DE PLAATS VAN DE BRAND" VAN HET BEWIJSMATERIAAL EN DE BEPALING VAN DE OORSPRONG EN DE OORZAAK.

VOORTS DIENT MEN NOTA TE NEMEN VAN AT.T.1F BESTAANDE VERSLAGEN EN VAN GETUIGENISSEN.

WAT DE TECHNIEK VAN HET VUURONDERZOEK BETREFT DIENT MEN FOTOGRAFISCHE EN SCHRIFTELIJKE NOTITIES TE NEMEN 1 PLANNING UIT TE VOEREN OM TOT SLOT TE KOMEN TOT EEN ANALYSE.

3   VUURDYNAMICA

HIER ONDERSCHEIDT MEN HET ONTSTEKINGSMOMENT VAN DE BRAND  WELKE  EEN   SAMENHORIGHEID  VERONDERSTELT   VAN ONTSTEKINGSBRON EN VERBRANDINGSMATERIAAL.

DAN HEEFT MEN DE VUURPLUIMONTWIKKELING WELKE TRIANGULAIR, KOLOMVORMIG OF CONISCH KAN ZIJN.

VERVOLGENS KOMT DE ROOK EN DIENT MEN KENNIS TE HEBBEN VAN FLASHOVER WELKE DOOR OVERDRACHT VAN HITTE EEN ONTBRANDING KAN DOEN ONTSTAAN OP ANDERE PLAATSEN.

4. ANALYSE W HET BRANDPATROON

-	DE HITTE WELKE GAAT VAN PYROLYSE OVER OCCIDATIE EN ONTVLAMMING VIA SMELTEN 	NAAR DE EFFECTIEVE VERBRANDINGSTEMPERATUREN.

-	DE SPOREN VAN DE HITTE WAARONDER BIJVOORBEELD HET BEKENDE V-PATROON.

-	DE VOORTPLANTING VAN DE HITTE.

-	DE INTENSITEIT TENGEVOLGE DE BRANDBARE MATERIALEN -SAMENHANG VAN DEZE 	VERSCHILLENDE PATRONEN.

DYNAMICA OVER ONTPLOFFINGEN

MEN ONDERSCHEIDT DE FYSISCHE, MECHANISCHE" CHEMISCHE EN

ONTPLOFFINGEN VAN BRANDBARE MATERIALEN.

5. DE VERKEERDE CONCEPTIES OVER BRANDONDERZOEK

HET IS EEN ZEER BELANGRIJK ONDERWERP DAAR WIJ WERDEN AANGEMAAND OP ONZE HOEDE TE ZIJN VOOR HET BESTAAN VAN PSEUDO WETENSCHAPPELIJKE PRINCIPES EN VERKEERDE CONCEPTIES IN DE DEFINITIES ZELF.

HET FABELTJE OVER SPONTANE ZELFONTBRANDING VAN MENSEN EVENALS HET BEGRIP DAT VUUR ZUURSTOF ZOU OPZOEKEN.

OOK DIENT MEN REKENING TE HOUDEN MET DE BESTAANDE VREES VOOR HET BEGRIP "ONBEKENDE OORZAAK" 91 VOOR DE NADELIGE GEVOLGEN VOORTVLOEIEND UIT DE MENSELIJKE NATUUR EN DE PROFESSIONELE FIERHEID.

OOK IS ER SPRAKE VAN DE "ARSON VAL" DAT INHOUDT DAT INDIEN MEN TER PLAATSE GAAT MET HET PRINCIPE "HET IS EEN ARSONZAAK" MEN EMPIRISCH IS INGESTELD WAT LEIDT TOT VERDACHTE ONDERZOEKERS EN GEEN VERDACHTE BRAND.

OOK DIENT MEN REKENING TE HOUDEN DAT MEN DOOR HET WOUD SOMS DE BOMEN NIET MEER ZIET.

ZELFS IN DE KLEUR VAN DE ROOK KAN MEN ZICH GRONDIG VERGISSEN EN HET IS NIET ALTIJD WAAR DAT ZWARTE ROOK PETROLEUM EN BRUINE ROOK PLASTIEK VERONDERSTELLEN.

MEN DIENT REKENING TE HOUDEN MET DE COMPLEXITEIT VAN DE PRODUCTEN GEBRUIKT IN DE MODERNE BOUW EN OOK MET HET FEIT DAT KLEUR VOOR IEDER PERSOON ANDERS WORDT ERVAREN.

DERHALVE KAN MEN STELLEN DAT DE KLEUR VAN ROOK OF VLAMMEN GEEN BETROUWBARE ELEMENTEN ZIJN.

HETZELFDE IS HET GESTELD MET DE "ALIGATORING" EEN VAN DE MEEST VERKEERDE CONCEPTIES WELKE TOT HIERTOE ALS EVANGELIE WERD BESCHOUWD.

DEZE ALIGATORING IS AFHANKELIJK VAN DE VENTILATIE, DE DUUR VAN DE VERHITTING, DE SOORT VAN HET HOUT, DE OPPERVLAKTE CONDITIE EN DE AARD VAN DE BLUSSINGSWERKEN.

ZOALS REEDS EERDER GEMELD DIENT MEN OOK NIET ONMIDDELLIJK AAN ARSON TE DENKEN ALS MEN VERSCHILLENDE VUURHAARDEN AANTREFT DAAR ER OOK NOG HET WOORD BESTAAT ZOALS "FLASH-OVER".

TOT BESLUIT EN ALS PERSOONLIJKE NOOT ZOU IK WILLEN TOEVOEGEN DAT IEDEREEN IETS HEEFT OPGESTOKEN VAN DE TECHNISCHE KENNIS VAN DE HEER PATRICK KENNEDY ALHOEWEL HIJ VELE ZAKEN WELKE BIJ ONS REEDS ALS GEVESTIGDE WAARDEN WERDEN AANVAARD HEEFT TENIETGEDAAN MAAR MEN DIENT OOK REKENING TE HOUDEN DAT DEZE PERSOON UITSLUITEND WERKT VOOR DE RECHTBANKEN EN ZICH DERHALVE NIET KAN PERMITTEREN OORZAKEN TE AANVAARDEN WELKE NIET TECHNISCH EN WETENSCHAPPELIJK KUNNEN WORDEN BEWEZEN.

DE BLESER JEAN-PIERRE

23 MEI 1991.